План работ по текущему и капитальному ремонту на 2012/13 года.

по ж. д. № 138 по ул. Менделеева.*

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство поручня и ремонт ступеней к входной группе в подвал первого подъезда. | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Поверхностное выравнивание асфальтового покрытия перед четвертым подъездом | Текущий | Подрядным способом. | Площадью до 100 кв. м. |
| Устройство ступени перед входом в седьмой подъезд | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Промывка и опрессовка домовой системы центрального отопления с последующей сдачей представителю Тепловых сетей для получения допуска к эксплуатации в 2012/2013годах | Текущий | Хозяйственным способом. | Полностью. |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия. | Текущий | Подрядным способом | Согласно дефектной ведомости. |
| Установка карусели на детской площадке перед 6 и 7 под. | Капитальный | Подрядным способом | Согласно прейскуранта: 33972руб.00коп. (в т.ч. НДС 18%) |
| Косметический ремонт 4 подъезда с 1 по 10 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Замена стояковых труб ХВС и ГВС, устройство водомерных узлов. | Текущий | Хозяйственным способом | По письменным обращениям домовладельцев, при условии обеспечения доступа (вскрытия короба) к зоне прохождения трубопровода. |
| Замена оконных рам на межэтажных площадках в 4 подъезде. | Капитальный | Подрядным способом | С 2 по 10 этажи на сумму не более 67000 руб.00коп. |
| Согласно предписания УГЭС произвести замену подъездных водно-распределительных устройств на 1 этаже с установкой Эл. счетчиков на группы: жильцы, лифт и освещение мест общего пользования в подъездах с 1 по 7 | Текущий | Подрядным способом, хозяйственным способом. | В соответствии с проектом и действующим требованиям правил эксплуатации электроустановок. Согласно дефектной ведомости |
| Высадка однолетней цветочной рассады в дворовые цветники | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Замена треснутых стекол в оконных рамах на межэтажных площадках в сентябре-октябре 2012г. | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 15/20мм. в чердачном и подвальном помещениях в системе ГВС и ЦО | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 25/31 шт., Сгон – 0/16 шт., Муфта – 0/16 шт., Контргайка – 0/16 шт. |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 25/32мм. в чердачном и подвальном помещениях в системе ГВС и ЦО | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 11/2 шт., Сгон – 8/0 шт., Муфта – 8/0 шт., Контргайка – 8/0 шт. |
| Произвести замену транзитной трубы по ГВС в подвале 6 п. дома138 по Менделеева. | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Обследование вентиляционных каналов | Текущий | Подрядным способом | Во всех жилых помещениях |
| Расширение системы видеонаблюдения | Текущий | Подрядным Способом. | Дополнить 4 камеры: (5 под., арка, выезд 2под., бельевая площадка+спорт площадка) до 50 000руб.00коп. |
| Замена транзитной квартальной линии ХВС через техподполье 1 и 2 подъездов из полипропиленовой трубы. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой Ду 50мм– 1 шт., Кран шаровой Ду 100мм– 1 шт., Длина трассы – 35 п/м. |

*- Составление дефектных ведомостей (Актов обмера) поручить Правлению ТСЖ «Содружество».

по ж.д. № 140/1 по ул. Менделеева сек. 1А

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство системы видеонаблюдения | Капитальный | Подрядным Способом. | Регистратор, монитор и 6 камер по периметру: 85 000руб.00коп. ( в т.ч. НДС 18%) |
| Замена протекающей мягкой кровли | Капитальный | Подрядным Способом. | Горизонтальная часть-152,0кв.м. Вертикальная часть 37,3 кв.м. Парапет 18,4 кв.м. Стоимость работ: 199863руб.88коп. (без НДС) |
| Ремонт фасада в местах отслоения облицовочного кирпича и образовании трещин. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Косметический ремонт с 1 по 13 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Обследование вентиляционных каналов | Текущий | Подрядным способом | Во всех жилых помещениях |
| Высадка однолетней цветочной рассады в дворовые цветники | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Промывка и опрессовка домовой системы центрального отопления с последующей сдачей представителю Тепловых сетей для получения допуска к эксплуатации в 2012/2013годах | Текущий | Хозяйственным способом. | Полностью. |
| Устройство ступени перед входом в секцию «А» | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Заменить шаровые краны Ду 25мм. с спускниками на гребенке ЦО на чердачном помещении. | Текущий | Хозяйственным способом. | Кран шар-й – 3 шт., Сгон – 3 шт., Муфта – 3 шт., Контргайка – 3 шт. |

*- Составление дефектных ведомостей (Актов обмера) поручить Правлению ТСЖ «Содружество».

по ж. д. № 140/1 по ул. Менделеева сек. 1Д*

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести работы по битумной герметизации фановых труб на кровле. | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Устройство системы видеонаблюдения | Капитальный | Подрядным Способом. | Регистратор, монитор и 5 камер |
| Устройство коммерческого узла учета тепловой энергии на 4-е канала (ЦО + ГВС) | Капитальный | Подрядным Способом. | Согласно сметного расчета до: 222 000руб. (в т.ч. НДС 18%) |
| Установка светильников с датчиками | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Устройство унитаза и мойки, установка стола в комнате консьержей под лестницей. Укомплектование комнаты консьержа на входной группе. | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| 3. Косметический ремонт с 1 по 13 этажи и дополнительно пред машинное помещение | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Промывка и опрессовка домовой системы центрального отопления с последующей сдачей представителю Тепловых сетей для получения допуска к эксплуатации в 2012/2013годах | Текущий | Хозяйственным способом. | Полностью. |
| Провести замену резьбовых соединений на подводке к радиатору отопления на этажной площадке | Текущий | Хозяйственным способом | На 3, 6 и 7 этажах |
| Восстановление стеклянных плафонов на светильниках | Текущий | Хозяйственным способом | На чердачном помещении. |
| Восстановление запорных элементов дверей на этажных переходных лоджий. | Текущий | Хозяйственным способом | На 4,5,7 и 9 этажах. |
| Произвести монтаж двух пожарных шкафов в комплекте. | Текущий | Хозяйственным способом | В техподполье помещении. |
| Замена подающего и циркуляционного трубопровода системы ГВС в техподполье. | Капитальный | Подрядным способом | Полностью по секции «Д». |
| Высадка однолетней цветочной рассады в дворовые цветники | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Обследование вентиляционных каналов | Текущий | Подрядным способом | Во всех жилых помещениях |
| Установка железобетонных ограничивающих элементов перед секцией | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Выбор технологии по проведению работ для утепления фасада здания с последующим утверждением сметной стоимости на собрании. | Капитальный | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Установка оконных рам на межэтажных переходных лоджиях. | Капитальный | Хозяйственным способом. | С 3 по 13 этажи. |

*- Составление дефектных ведомостей (Актов обмера) поручить Правлению ТСЖ «Содружество».

по ж. д. № 9/1 по ул. Ген. Горбатова.

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Заделка трещины с наружной (фасадной стены) здания на уровне спальни кв.13 (угловая комната) по заявлению домовладельца от 04.04.2012г. | Текущий | Подрядным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Восстановление кирпичной кладки вытяжной трубы на кровле | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 32мм. в чердачном помещении в системе ГВС | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 4 шт., Сгон – 2 шт., Муфта – 2 шт., Контргайка – 3 шт. |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 15мм./20мм. в чердачном помещении в системе ГВС | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 2 шт., Сгон – 1 шт., Муфта – 1 шт., Контргайка – 1 шт. |
| Замена треснутых стекол в оконных рамах на межэтажных площадках 1 и 2 подъездов | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Замена порожка в кабине лифта 2-го подъезда | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Отсоединить нерабочие элеваторные узлы в тепловых узлах 1 и 2 подъездов | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 25мм. в подвальном помещении в системе Центрального Отопления | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 9 шт., Сгон – 9 шт., Муфта – 9 шт., Контргайка – 9 шт. |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия, | Текущий | Подрядным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Косметический ремонт с 1 по 9 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 32мм. (на крыловых отводах) в подвальном помещении в системе Центрального Отопления. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 2 шт., Сгон – 4 шт., Муфта – 2 шт., Контргайка – 2 шт. |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 25мм.+32мм. в подвальном помещении в системе ГВС. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 4+7 шт., Сгон – 4+7 шт., Муфта – 4+7 шт., Контргайка – 4+7 шт. |
| Замена трубодеталей и запорной арматуры Ду 32мм. в подвальном помещении в системе ХВС | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровой – 3 шт., Сгон – 3 шт., Муфта – 3 шт., Контргайка – 3 шт. |
| Замена всего транзитного трубопровода( по «обратке») ГВС по тех. Подполью из полипропилена с заменой запорной арматуры. | Текущий | Хозяйственным способом. | Ду 40-57мм-30п/м. |
| Устройство ограничителя парковки машин перед крыльцом 1 подъезда | Текущий | Хозяйственным способом. | Ду 76-100мм. |
| Восстановить снятое (Радио колледжем) профильный лист в ограждении на ул. Ген. Горбатова | Текущий | Хозяйственным способом. | 3 п/м. |
| Замена домового водомерного узла ХВС, материал полипроп-ен | Текущий | Хозяйственным способом. | Ду 80мм-20п/м. |
| Привлечение Застройщика ООО СФ «Прогресс» к проведению (за свой счет) работ на кирпичной кладке по фасаду и на чердачном помещении (мет. Стяжки) согласно рекомендациям изложенным в строительной экспертизе. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно заключению строительной экспертизы. |
| Промывка и опрессовка домовой системы центрального отопления с последующей сдачей представителю Тепловых сетей для получения допуска к эксплуатации в 2012/2013годах | Текущий | Хозяйственным способом. | Полностью. |
| Пуско-наладочные работы домового узла учета тепловой энергии с последующим получением акта повторного допуска на 2012/13г. отопит-ый сезон от Теплоснабж. орган-ции. | Текущий | Подрядным способом. | Полностью. |
| Крепление металлических листов обшивки скатов на верхней части фасада | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Обследование вентиляционных каналов | Текущий | Подрядным способом | Во всех жилых помещениях |
| Высадка однолетней цветочной рассады в дворовые цветники | Текущий | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |

*- Составление дефектных ведомостей (Актов обмера) поручить Правлению ТСЖ «Содружество».

При утверждении стоимости работ по капитальному ремонту, руководствоваться нормативными Территориальными (Федеральными) расценками (ТЕРр и ФЕР) на 2001г, и далее с использованием утвержденных органами исполнительной власти переводных коэффициентов в цены 2012/13 годов, действующего в г. Уфе по ремонтно-строительным работам.

Финансирование работ по капитальному ремонту (в данном подъезде/блок секции) ведется из накопленных целевых взносов по капитальному ремонту домовладельцев данного подъезда.

Финансирование по текущему ремонту ведется из средств, предусмотренных в п. 2.6.,2.9. и т.д. Сметы Доход-Расход на 2012г. и на 2013г. соответственно.

Подписано Правлением ТСЖ «Содружество».