План работ по текущему и капитальному ремонту на 2013/14 года.

| Место и вид проведения работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объем работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| ж. д. 9/1 по ул. Ген. Горбатова: |
| Ген. Горбатова 9/1 Замена шаровых кранов «Гвс» на чердаке | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 32 мм.(12 шт.) Сгон Ø 32 мм.(12 шт.) Муфта Ø 32 мм. (12 шт.) Контргайка Ø 32 мм.(12 шт.) |
| Ген. Горбатова 9/1 замена выключателей и светильников на меж этажных площадках 1-2 подъездов. | Текущий | Хозяйственным способом | Светильники (18 шт.) Выключатели (18 шт.) |
| Ген. Горбатова 9/1 Замена шаровых кранов «ХВС» в подвале | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 32 мм.(10 шт.) Сгон Ø 32 мм.(10 шт.) Муфта Ø 32 мм. (10 шт.) Контргайка Ø 32 мм.(10 шт.) |
| Ген. Горбатова 9/1 Замена водомерных узлов «ГВС» подачи и обратки в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый П/П. Ø 40 мм.(4 шт.) Фильтр П/П.Ø 40 мм.(2 шт.) Труба армированная П/П.Ø 40 мм. (4 П/м.) Муфта комбинированная Ø 32 мм. Вн. Резьба/Ø 40 П/П.(8 шт.) |
| Ген. Горбатова 9/1 Замена водомерного узла «ХВС» в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый П/П. Ø 50 мм.(2 шт.) Фильтр П/П.Ø 50 мм.(1 шт.) Труба армированная П/П.Ø 50 мм. (4 П/м.) Муфта комбинированная Ø 50 мм. Вн. Резьба/Ø 50 мм. П/П.(4 шт.) |
| Ген. Горбатова 9/1 Обустройство съёмного забора на детской площадке. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба Ø 32 (10 П/м.) Прут Ø 10 мм. 30 (П/м.) Краска ПФ-115 (кг.) |
| Ген. Горбатова 9/1 ремонт забора со стороны въезда с ул. Ген. Горбатова. | Текущий | Хозяйственным способом | Лист профнастила (3,12 Кв.м.) уголок 40*40 (5,0 п/м.) Ремонт кирпичной кладки с оштукатуриванием и покраской: 150 п/м. |
| Ген. Горбатова 9/1 ямочный ремонт двора. | Текущий | Подрядным способом | Асфальт (40,0 Кв.м.) |
| Ген. Горбатова 9/1 ремонт фасадов возле входа в подвалы 1-2 подъездов. | Текущий | Хозяйственным способом | 120 кв.м. |
| Ген. Горбатова 9/1 монтаж циркуляционного насоса «ГВС» на обратный трубопровод в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба армированная П/П.Ø 40 мм. (4 П/м.) Муфта комбинированная Ø 32 мм. Вн. Резьба/Ø 40 П/П.(2 шт.) Насос Циркуляционный для ГВС. |
| Ген. Горбатова 9/1 1 и2 подъезд, Высадка однолетних растений в цветники. | Текущий | Хозяйственным способом | 80 корней |
| Ген. Горбатова 9/1 подготовка системы Ц.О. к промывке. | Текущий | Хозяйственным способом | Полностью 100% |
| Ген. Горбатова 9/1, 1 и2 подъезд, замена линолеума в лифте | Текущий | Хозяйственным Способом | 1,0 + 1,0 кв.м. |
| Ген. Горбатова 9/1 2 подъезд Монтаж никелированного настенного поручня на первом этаже. | Текущий | Подрядным способом | 2,0 п/м |
| Ген. Горбатова 9/1, покраска малых архитектурных форм и бордюрного камня во дворе. | Текущий | Подрядным способом | 200 кв.м. |
| Ген. Горбатова 9/1 устройство домовой системы видеонаблюдения. | Текущий | Подрядным способом | Видеорегистратор Сафари -116, видеокамеры по периметру 10 шт. кабель. |
| Ген. Горбатова 9/1 1 и2 подъезд, Заделка трещин с наружной (фасадной стены) здания. | Текущий | Подрядным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Ген. Горбатова 9/1 1 и2 подъезд, Отсоединить нерабочие элеваторные узлы в тепловых узлах 1 и 2 подъездов | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Ген. Горбатова 9/1 2 подъезд, Косметический ремонт с 1 по 9 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Ген. Горбатова 9/1 1 и2 подъезд, Замена всего транзитного трубопровода( по «обратке») ГВС по тех. подполью из полипроп с заменой запорной арматуры. | Текущий | Хозяйственным способом. | Ду 40-57мм-30п/м. |
| Ген. Горбатова 9/1 Замена плитки на крыльце второго подъезда | Текущий | Подрядным способом | 6,0 кв.м. |
| Ген. Горбатова 9/1 1 и2 подъезд, замена входной двери (со стеклопакетом) в подъезд. | Текущий | Подрядным способом | Две двери |
| ж. д. 140/1 по ул. Менделеева: | Хозяйственным способом |
| Менделеева 140/1 «Д» замена шаровых кранов системы Ц.О. на чердаке. | Текущий | Хозяйственным Способом | Кран шаровый Ø 25 мм.(5 шт.) Сгон Ø 25 мм.(5 шт.) Муфта Ø 25 мм. (5 шт.) Контргайка Ø 25 мм.(5 шт.) Кран шаровый Ø 15 мм.(5 шт.) |
| Менделеева 140/1 «Д» Монтаж воздушного сброса воздуха на «ГВС» в чердачном помещении. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 32 мм.(1 шт.) фитинг Ø 15 мм. Наружная резьба / 16 метапол (2 шт.) |
| Менделеева 140/1 «Д» Ремонт входных балконных дверей, установка пружин и шпингалетов | Текущий | Хозяйственным способом | Пружины (26 шт.) шпингалеты (52 шт.) |
| Менделеева 140/1 «Д» Обустройство дворового ограждения напротив Т.П. | Текущий | Хозяйственным способом | Из трех секций, общей длиной: 3,0 п/м (на границе секций «Г» и «Д» от стены здания). |
| подготовка системы Ц.О. к промывке. | Текущий | Хозяйственным Способом | Полностью 100% |
| Менделеева 140/1 «Д» Устройство системы видеонаблюдения | Текущий | Подрядным способом | По периметру секции «Д» на базе 16-ти канальный видеорегистратор Сафари-116, 10 камер. |
| Менделеева 140/1 «А» ремонт кровли. | Текущий | Хозяйственным Способом | Рубитекс (6 кв.м.) |
| Менделеева 140/1 «А» ремонт кровли над входом в подъезд. | Текущий | Хозяйственным Способом | Рубитекс (2 кв.м.) |
| Менделеева 140/1, покраска малых архитектурных форм и бордюрного камня во дворе. | Текущий | Подрядным способом | 150 кв. м. |
| Менделеева 140/1 Высадка однолетних растений в цветники. | Текущий | Хозяйственным Способом | 120 корней |
| Менделеева 140/1 «А» Замена протекающей мягкой кровли | Капитальный | Подрядным Способом. | Над кв. 32 и 33, согласно дефектной ведомости. |
| Менделеева 140/1 «А» Косметический ремонт с 1 по 13 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Менделеева 140/1 «А» Устройство ступени перед входом в секцию «А» | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Менделеева 140/1 «Д» Устройство унитаза и мойки, установка стола в комнате консьержей под лестницей. Укомплектование комнаты консьержа на входной группе. | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| Менделеева 140/1 «Д» Косметический ремонт с 1 по 13 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Менделеева 140/1 «А» и «Д»,Установка железобетонных ограничивающих элементов перед секцией иограждения между секц. «Д» и «Г» | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| Менделеева 140/1 «А» замена шаровых кранов в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 25 мм. (5 шт.) Сгон Ø 25 мм. (5 шт.) Муфта Ø 25 мм. (5 шт.) Контргайка Ø 25 мм. (5 шт.) |
| ж. д. 138 по ул. Менделеева: | Хозяйственным способом |
| Менделеева 138 1-7 подъезд ремонт вент. каналов на кровле | Текущий | Хозяйственным способом | Кирпич (30 шт.) Цемент (3 мешка по 50 кг) |
| Менделеева 138 1 подъезд замена шаровых кранов на спускниках воздуха Ц.О. в чердачном помещении. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 15 мм.(7 шт.) |
| Менделеева 138 1 подъезд замена шаровых кранов на «Ц.О.» в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм.(6 шт.) Сгон Ø 20 мм.(6 шт.) Муфта Ø 20 мм. (6 шт.) Контргайка Ø 20 мм.(6 шт.) |
| Менделеева 138 1 подъезд замена шаровых кранов на «ХВС» в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый П./П. Ø 32 мм.(4 шт.) Труба, армированная П./П.Ø 32 мм. (4 П./м.) Муфта комбинированная Ø 32 мм. Вн. Резьба/Ø 32 П/П.(8 шт.) |
| Менделеева 138 1 подъезд замена канализации в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба канализационная 30 п/м. |
| Менделеева 138 2 подъезд замена шаровых кранов на спускниках воздуха Ц.О. в чердачном помещении. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 15 мм.(7 шт.) |
| Менделеева 138 2 подъезд замена шаровых кранов на «Ц.О.» в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм.(6 шт.)(Ø 40 мм.(1 шт.) Сгон Ø 20 мм.(6 шт.) Муфта Ø 20 мм. (6 шт.) Контргайка Ø 20 мм.(6 шт.) |
| Менделеева 138 2 подъезд замена шаровых кранов на «ХВС» в подвале | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый П/П. Ø 32 мм.(4 шт.) Труба армированная П/П.Ø 32 мм. (4 П/м.) Муфта комбинированная Ø 32 мм. Вн. Резьба/Ø 32 П/П.(8 шт.) |
| Менделеева 138 2 подъезд замена канализации в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба канализационная 15 п/м. |
| Менделеева 138 3 подъезд замена шаровых кранов на «Ц.О.» в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм.(5 шт.)(Ø 40 мм.(1 шт.) Сгон Ø 20 мм.(5 шт.) Муфта Ø 20 мм. (5 шт.) Контргайка Ø 20 мм.(5 шт.) |
| Менделеева 138 3 подъезд, Покраска входной группы на 1-ом этаже. | Текущий | Подрядным Способом | 40,0 кв.м. |
| Менделеева 138 3 подъезд замена шаровых кранов на «ХВС» в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 32 мм.(1 шт.) Сгон Ø 32 мм.(1 шт.) Муфта Ø 32 мм. (1 шт.) Контргайка Ø 32 мм.(1 шт.) |
| Менделеева 138 5 подъезд ремонт парапетов | Текущий | Хозяйственным способом | Рубитекс (6 кв.м.) |
| Менделеева 138 5 подъезд ремонт вент. Каналов на крыше | Текущий | Хозяйственным способом | Кирпич (6 шт.) |
| Менделеева 138 5 подъезд ремонт узла Ц.О. в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаравой (баломакс) Ø 50 мм. (2 шт.) Конус Ø 80/50 мм. (4 шт.) |
| Менделеева 138 5 подъезд замена шаровых кранов на Ц.О. в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм.(16 шт.) Сгон Ø 20 мм. (16 шт.) Муфта Ø 20 мм. (16 шт.) Контргайка Ø 20 мм. (16 шт.) |
| Менделеева 138 5 подъезд ремонт крыльца входной двери в подъезд. | Текущий | Хозяйственным способом | Цемент (2 мешка.) плитка 14 шт. уголок металлический 2 п/м. |
| Менделеева 138 5 подъезд монтаж циркуляционного насоса на «ГВС» обратка в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба армированная П/П.Ø 40 мм. (4 П/м.) Муфта комбинированная Ø 32 мм. Вн. Резьба/Ø 40 П/П.(2 шт.) Насос Циркуляционный для ГВС. |
| Менделеева 138 5 Подъезд, выравнивающая стяжка по плите перед мусоро камерой. | Текущий | Хозяйственным способом | 6,5 кв.м. |
| Менделеева 138 5 подъезд Ремонт дверных откосов входной двери. | Текущий | Хозяйственным способом | 3,0 кв.м. |
| Менделеева 138 5 подъезд покрасить ограждение детско-спортивной площадки «Солнышко» | Текущий | Хозяйственным способом | 120 п/м |
| Менделеева 138 6 подъезд ремонт парапетов на кровле. | Текущий | Хозяйственным способом | Рубитекс (8 кв.м.) |
| Менделеева 138 6 подъезд ремонт вент каналов на кровле. | Текущий | Хозяйственным способом | Цемент 0,5 мешка кирпич 6 шт. |
| Менделеева 138 6 подъезд замена кранов маевского на чердаке. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран маевского (7шт.) |
| Менделеева 138 6 подъезд замена шаровых кранов Ц.О. в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм.(3 шт.) Сгон Ø 20 мм. (3 шт.) Муфта Ø 20 мм. (3 шт.) Контргайка Ø 20 мм. (3 шт.) |
| Менделеева 138 6 подъезд замена шаровых кранов на ХВС в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 25 мм.(1 шт.) Сгон Ø 25 мм. (1 шт.) Муфта Ø 25 мм. (1 шт.) Контргайка Ø 25 мм. (1 шт.) Кран шаровый Ø 20 мм.(1 шт.) Сгон Ø 20 мм. (1 шт.) Муфта Ø 20 мм. (1 шт.) Контргайка Ø 20 мм. (1 шт.) |
| Менделеева 138 6 подъезд замена участка канализации в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба канализационная Ø 100 мм. 6.п/м. |
| Менделеева 138 6 подъезд, Покраска входной группы на 1-ом этаже. | Текущий | Хозяйственным Способом | 30,0 кв.м. |
| Менделеева 138 6 подъезд, Устройство детской пружинной качалки «Цветок». | Капитальный | Подрядным способом | 1шт. (на детской площадке ). |
| Менделеева 138 6 подъезд ямочный ремонт двора. | Текущий | Хозяйственным способом | Асфальт ( 20,0 кв/м.) |
| Менделеева 138 6и7 подъезды, Замена транзитного трубопровода ГВС в техподполье. | Текущий | Подрядным способом | Труба полипропиленовая армированная Ду 63 и 50 мм. – 120 п/м |
| Менделеева 138 7 подъезд ремонт вент каналов на кровле. | Текущий | Хозяйственным способом | Цемент (0,30 кг.) кирпич (5 шт.) |
| Менделеева 138 7 подъезд замена кранов Маевского на чердаке. | Текущий | Хозяйственным способом | Кран маевского (4 шт.) |
| Менделеева 138 7 подъезд замена шаровых кранов на Ц.О. в подвале | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм.(6 шт.) Сгон Ø 20 мм. (6 шт.) Муфта Ø 20 мм. (6 шт.) Контргайка Ø 20 мм. (6 шт.) |
| Менделеева 138 7 подъезд ремонт узла Ц.О. в подвале | Текущий | Хозяйственным Способом | Кран шаравой (баломакс) Ø 50 мм. (2 шт.) Конус Ø 80/50 мм. (4 шт.) |
| Менделеева 138 7 подъезд замена шаровых кранов на ХВС | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 25 мм. (4 шт.) Сгон Ø 25 мм. (4 шт.) Муфта Ø 25 мм. (4 шт.) Контргайка Ø 25 мм. (4 шт.) |
| Менделеева 138 7 подъезд замена шаровых кранов на ГВС | Текущий | Хозяйственным способом | Кран шаровый Ø 20 мм. (3 шт.) Сгон Ø 20 мм. (3 шт.) Муфта Ø 20 мм. (3 шт.) Контргайка Ø 20 мм. (3 шт.) |
| Менделеева 138 7 подъезд замена участка канализации в подвале. | Текущий | Хозяйственным способом | Труба канализационная Ø 100 мм. 1,5 п/м. |
| Менделеева 138 7 подъезд ремонт крыльца входа в подъезд. | Текущий | Хозяйственным способом | Цемент (50 кг.) уголок 45 4 п/м. |
| Менделеева 138 (3-7 под.) Покупка мусорных контейнеров и колес к ним | Текущий | Подрядным способом | Пять контейнеров. |
| Менделеева 138 (1-7под.), покраска малых архитектурных форм и бордюрного камня во дворе. | Текущий | Подрядным способом | 350 кв.м. |
| Менделеева 138 (1-7 под) Высадка однолетних растений в цветники. | Текущий | Хозяйственным способом | 150 корней. |
| Менделеева 138 7 подъезд, Покрасить тамбур на 1эт. | Текущий | Хозяйственным способом | 16,0 кв.м. |
| Менделеева 138 7 подъезд ямочный ремонт двора. | Текущий | Хозяйственным способом | Асфальт ( 30,0 кв.м.) |
| Менделеева 138 Косметический ремонт 4 подъезда с 1 по 10 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| Менделеева 138 Замена оконных рам на межэтажных площадках в 4 подъезде. | Капитальный | Подрядным способом | С 2 по 10 этажи. |
| Менделеева 138 Расширение системы |  | Подрядным | Дополнить 2 камеры: (5 под.и арка, парковка 3 и 4 под.) |
| Менделеева 138 Замена транзитной квартальной линии ХВС через техподполье 1 и 2 подъездов из полипропиленовой трубы. |  |  | Кран шаровой Ду 50мм– 1 шт., Кран шаровой Ду 100мм– 1 шт., |

*- Составление дефектных ведомостей (Актов обмера) поручить Правлению ТСЖ «Содружество».

При утверждении стоимости работ по капитальному ремонту, руководствоваться нормативными Территориальными (Федеральными) расценками (ТЕРр и ФЕР) на 2001г, и далее с использованием утвержденных органами исполнительной власти переводных коэффициентов в цены 2013/14 годов, действующего в г. Уфе по ремонтно-строительным работам.

Финансирование работ по капитальному ремонту (в данном подъезде/блок секции) ведется из накопленных целевых взносов по капитальному ремонту домовладельцев данного подъезда.

Финансирование по текущему ремонту ведется из средств, предусмотренных в п. 2.7.,2.10. и т. д. Сметы Доход-Расход на 2013г. и на 2014г. соответственно.

Правлением ТСЖ «Содружество».