План работ по текущему и капитальному ремонту на 2011/12 года.

по ж. д. 138 по ул. Менделеева.

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена теплового узла в техническом подполье подъезда №3 | Капитальный | Хозяйственным способом. | Согласно дефектной ведомости. |
| 2. Косметический ремонт 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 подъездов с 1 по 10 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| 3. Проведение замены оборудования ОДС в машинных помещениях | Капитальный | Подрядным способом | В подъездах с 1 по 7-ой. |
| 4. Замена транзитного трубопровода ГВС в техническом подполье 6 и 7 подъезда | Текущий | Хозяйственным способом. | Ду 89мм-24п/м Ду 57мм-24п/м |
| 5. Замена чугуной канализации в техническом подполье 1 и 7 подъезда | Капитальный | Хозяйственным способом. | Ду110мм.-50 п/м. |
| 6. Замена мягкой кровли на машинных помещениях (МП) в подъездах с № 1 по№7. | капитальный | Подрядным способом. | Полностью общую площадь крыши МП |
| 7. Замена мягкой кровли на подъезде №7. | капитальный | Подрядным способом. | полностью 100% |
| 8. Замена оконных рам на межэтажных площадках в подъездах и в люках выхода на крышу. | Капитальный | Подрядным способом | В подъездах с 1 по 7-ой. |
| 9. Установка детской площадки перед 6 и 7 подъездами. | Капитальный | Подрядным способом | Перед 6 и 7 подъездами. |
| 10. Согласно предписания УГЭС произвести замену подъездных водно-распределительных устройств на 1 этаже с установкой Эл. счетчиков на группы: жильцы, лифт и освещение мест общего пользования в подъездах с 1 по 7 | Текущий | Подрядным способом, хозяйственным способом. | Согласно проекта и действующих требований правил эксплуатации электроустановок |
| 11. Ямочный ремонт асфальтового покрытия, | Текущий | Подрядным способом | Ямочный ремонт: 180 кв.м. |
| 12. Асфальтировка бельевой площадки перд 7 под. | Текущий | Подрядным способом | Площадъю до 15 кв.м. |
| 13. Расширение парковочного места перед 7 подъездом. | Текущий | Подрядным способом | Площадъю до 140 кв.м. |
| 14. Бетонирование на крыше стоек вент. каналов в местах разрушения кирпичной кладки подъезды с 1по7. | Текущий | Хозяйственным способом | 1 м.куб. |
| 15. Замена стояковых труб ХВС и ГВС, устройство водомерных узлов. | Текущий | Хозяственным способом | По письменным обращениям домовладельцев, при условии обеспечения доступа (вскрытия короба) к зоне прохождения трубопровода. |

по ж.д. 140/1 по ул. Менделеева сек. 1А

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Благоустройство территории: асфальтировка площадью 78,05 кв.м. | Капитальный | Подрядным способом | Согласно ген. Плана на ж.д. 140/1 по ул. Менделеева |
| 2.Ремонт фасада в местах отслоения облицовочного кирпича и образовании трещин. | Текущий | Подрядным способом. | площадь до 180 кв. м. на 1 и 2 подъезды. |
| 3. Проведение замены оборудования ОДС в машинных помещениях | Капитальный | Подрядным способом | Секция «А» на грузовой и пассажирский лифты. |
| 4. Ямочный ремонт асфальтового покрытия, | Текущий | Хозяйственным способом | Ямочный ремонт: На въезде с ул. Зеленая- 65 кв.м. |
| 5. Косметический ремонт с 1 по 13 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| 6. Частичный ремонт ливневой системы в секции «А» | Текущий | Хозяйственным способом | Согласно дефектной ведомости |
| 7. Ремонт и отладка элеваторного узла в системе отопления в технич. подполье | Текущий | Хозяйственным способом | Один в комплекте. |
| 8. Устройство системы видеонаблюдения | Капитальный | Подрядным Способом. | Регистратор, монитор и до 5 камер |
| 9. Обследование вентиляционных каналов | Текущий | Подрядным способом | Во всех жилых помещениях |
| 10. Обследование и расширения бойлера по теплу | Текущий | Подрядным способом | Совместно с ОАО УЖХ Кировского района г. Уфа |

по ж. д. 140/1 по ул. Менделеева сек. 1Д

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Благоустройство территории: асфальтировка площадью 78,05 кв.м. | Капитальный | Подрядным способом | Согласно ген. Плана на ж.д. 140/1 по ул. Менделеева |
| 2. Проведение замены оборудования ОДС в машинных помещениях | Капитальный | Подрядным способом | Секция «Д» на грузовой и пассажирский лифты. |
| 3. Косметический ремонт с 1 по 13 этажи и дополнительно пред машинное помещ. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| 4.Ремонт фасада в местах отслоения облицовочного кирпича или образовании трещин. | Текущий | Подрядным способом. | площадь до 100 кв.м. |
| 5. Укомплектование комнаты консьержа. | Капитальный | Подрядным способом | санузел, раковина. |
| 6. Устройство металлического ограждения возле крыльца (входеной группы) | Текущий | Подрядным способом | Согласно дефектной ведомости. |
| 7. Устройство системы видеонаблюдения | Капитальный | Подрядным Способом. | Регистратор и 5 камер |
| 8. Обследование вентиляционных каналов | Текущий | Подрядным способом | Во всех жилых помещениях |
| 9. Устройство цветника | Благоустройство | Подрядным и хозяйственным способом | Между крыльцом и аркой |

по ж. д. 9/1 по ул. Ген. Горбатова.

| Содержание работ | Классификация ремонта | Способ выполнения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Замена мягкой кровли на подъездах с № 1 и 2. | капитальный | Подрядным способом. | 1,2 подъезды полностью 100% крыши. |
| 2. Ремонт сети ГВС в чердачном помещении (смена сборок: вентиль, сгон, муфта, контргайка). | Текущий | Хозяйственным способом. | В местах (коррозии и износа) – 10 сборок |
| 3. Ямочный ремонт асфальтового покрытия, | Текущий | Подрядным способом | Ямочный ремонт до 30 кв. м., размеры |
| 4. Косметический ремонт с 1 по 9 этажи и дополнительно пред машинное помещение. | Текущий | Подрядным способом. | Согласно дефектной ведомости |
| 5.Ремонт фасада в местах отслоения облицовочного кирпича и образовании трещин. | Текущий | Подрядным способом. | площадь до 100 кв.м. на 1 и 2 подъезды. |
| 6. Покраска металлических скатов кровли. | Текущий | Подрядным способом. | площадь до 100 кв.м. на 1 и 2 подъезды. |
| 7. Укрепление металлическими стержнями (под углом) слоя отошедшей фасадной кирпичной кладки. | Текущий | Подрядным способом. | Количество крепежных стержней до 600 шт. |
| 8.Замена всего транзитного трубопровода( по «обратке») ГВС по тех. Подполью из полипропилена с заменой запорной арматуры. | Капитальный | Хозяйственным способом. | Ду 57мм-30п/м. |
| 9.Замена домового водомерного узла ХВС. | Капитальный | Хозяйственным способом. | Ду 80мм-20п/м. |
| 10. Ревизия системы пожарного водоснабжения. | Текущий | Хозяйственным способом. | 1 и 2 подъезд полностью. |
| 11. Замена светового короба (аншлага). | Текущий | Подрядным способом | 2подъезд, фасад. |
| 12. Проведение независимой строительной экспертизы. | Текущий | Подрядным способом | 1 и 2 подъезд полностью. |
| 13. Проведение замены оборудования ОДС в машинных помещениях | Капитальный | Подрядным способом | 1 и 2 подъезды. |

При утверждении стоимости работ по капитальному ремонту, руководствоваться нормативными Территориальными (Федеральными) расценками (ТЕРр и ФЕР) нВ 2001г, и далее с использованием утвержденных органами исполнительной власти переводных коэффициентов в цены 2011/12 годов действующего в г. Уфе по ремонтно-строительным работам.

Финансирование работ по капитальному ремонту (в данном подъезде/блок секции) ведется из накопленных целевых взносов по капитальному ремонту домовладельцев данного подъезда.

Финансирование по текущему ремонту ведется из средств, предусмотренных в п. 2.6.,2.9. и т.д. Сметы Доход-Расход на 2011г. и на 2012г. соответственно.

Правление ТСЖ «Содружество»